## Sheet1
深圳市人民医院伽玛射线探测装置采购项目询价清单
报价含税含运输安装 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 技术要求
1 | 本底计数率：≤1.0cps
2 | 蓝牙探头系统灵敏度：据探头表面10mm处，系统灵敏度≥3000cps/MBq
3 | 蓝牙探头视野范围:55°±15°
4 | 准直器视野范围：30°±15°
5 | 侧向屏蔽：≥99%
6 | 使用前校准：无需校准
7 | 可识别核素：125I，111In，131I，99mTc
8 | 探头晶体成分：镉锌碲（CZT）
9 | 能量探测范围：0—600KeV
10 | 主机软件升级：可以
11 | 内置及外置屏蔽罩：有
12 | 自动显示目标读数和本底读数的比例：是
13 | 标准化220伏交流电源，保证设备持续运行
14 | 国内装机量：超过60台
价格（元）：