皮秒激光治疗仪技术参数及配置
技术参数：
1、激光器类型：Nd:YAG 
2、波长：至少包含1064nm和532nm
▲3、脉宽级别：皮秒

▲4、脉宽: 至少包含290ps~500ps
5、激光输出能量： ≥400mj
▲6、激光输出最大峰值功率：≥1.35GW
7、光斑尺寸：至少包含2mm-10mm可调，步进1mm
8、脉冲重复频率至少包含：1HZ~10HZ可调，步进1HZ
▲9、激光输出最大能量密度：≥12.5J/cm2
10、输出能量密度：2mm-10mm独立可调
11、光束输出模式：多模式
12、脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选
13、激光输出发散角：＜0.3rad
14、瞄准光束：650 nm，<3.5mW
15、开机预热时间 ≤2分钟
▲16、作用机制：包含光声作用和光热作用
17、激光传输系统：带手柄的导光臂
18、图形化用户界面，彩色触摸屏
19、运行成本低，无闪光灯等消耗性配件
20、激光控制模式：脚踏开关控制
	PicoWay Nd: YAG 皮秒激光治疗仪

	

	序号/No.
	配置/Item Description
	单位/Unit
	数量/Qty

	1
	皮秒激光治疗仪主机
	台
	1

	2
	导光臂
	个
	1

	3
	手柄
	个
	1

	4
	手柄取景器
	个
	4

	5
	手柄取景器镜片
	个
	10

	6
	手柄取景器镜片密封圈
	个
	10

	7
	眼镜
	个 
	2

	8
	眼罩
	个
	1

	9
	钥匙
	把
	2

	10
	钥匙扣
	个
	1

	11
	脚踏开关
	个
	1

	12
	激光标识
	套
	1

	13
	激光警示牌
	个
	1

	14
	电源线
	根
	1

	15
	用户手册
	份
	1

	16
	快速操作指南
	份
	1


