# 科研数据专用管理系统招标参数

## 技术参数或要求

### 系统总体要求

- 符合介入中心工作流程，能够切实辅助科室工作，具有全套的中文系统操作界面，各系统风格一致。

- 满足科室影像数据长期在线存储，做到可实时调阅图像和报告。

- 各部分系统必须具有二次开发能力，实施阶段要结合医院特殊性和个性化需求对软件功能和流程作出相应修改。

- 系统需兼容介入中心所有常规医疗设备，包含血管机、血管内超声设备、光学相干断层扫描设备、超声设备、CT设备等设备影像，并统一存储和管理、调阅。

- ▲从医院长远发展方向考虑，系统需能实现科室介入管理，包含手术影像、病例管理、耗材管理、护理记录、库房管理、计费管理、远程诊断及视频转播等功能模块，投标产品生产厂家需提供相关证明资料（如：专利、软件著作权等）。

- ▲该系统所有功能模块必须为同一厂家自主研发的产品，用以保障产品的稳定性、以及后期的可维护性、可升级性。（提供软件著作权登记证书复印件并加盖企业公章。）

- 支持与HIS系统进行对接，支持视图、存储过程、Web Service等接口方式，完成数据的互联互通。

- 系统需为国产自主研发企业，拒绝进口产品。

### 介入多模态影像网络系统软件要求

#### 系统符合国际标准

- 系统的图像数据传输全面支持国际医疗影像协会的医学数字成像和通信（DICOM3.0）标准、卫生信息传输协议（HL7）等国际协议。

- ▲考虑到该部分涉及影像后处理和数据传输要求，为保障产品质量及满足医院未来发展，投标产品生产厂家需具备能够实现区域数字医疗网路功能的能力，需提供相应证书进行佐证。

#### 影像系统可扩展性

- 要求随着需求的增长，能对在线短期存储和近线长期存储不断扩容、能增加支持多种存储模式。（如：直连式存储（DAS）和网络存储（FAS），FAS指存储区域网络（SAN）和网络附加存储（NAS）。）

- 支持按需扩展的技术框架，可随数据量的增大不断扩展在线存储，可为在线存储进一步配置镜像备份。

- 可扩大近线(near-line)长期存储方案。

#### 多系统对接管理

- 支持与HIS、LIS、CA系统进行对接，完成数据的互联互通。

- 具备多平台对接的能力，支持视图、存储过程、Web Service等接口方式。

- 可自主获取患者基本信息，包含姓名、性别、年龄、出生日期、地址等信息。

- 可显示实验室/手术数据，包含体格检查、生化检查、血常规检查等信息。

- 支持获取CA电子签章，完成介入手术室病人报告数据的数字签名以及时间戳验证等事宜。

#### 介入多模态影像数据存储

- ▲系统除对导管机影像保存外，还需兼容如血管内超声机（IVUS）、光学相干断层扫描成像系统（OCT）、电子计算机断层扫描设备（CT）、磁共振成像设备（MRI）、超声设备（US）等图像，并实现可长期保存，客户端支持同一病人不同影像在线调阅。

- 在没有与成像设备联网的情况下，可支持DVD和CD，能接收压缩和非压缩的DICOM图像。

- 可以将DVD、CD、视频采集及胶片/出版物扫描装置录入的非DICOM影像并转换为DICOM格式。

#### 围手术期诊疗图像浏览

- 基于疾病的多样性和复杂性，提供多模态影像的兼容浏览处理，满足介入学科联合会诊的需求。

- 支持DSA介入多帧动态影像回放功能，支持IVUS、OCT影像浏览功能。

- 支持在同一界面调阅病人在不同时期不同类型的影像资料以及诊断报告，满足会诊需求。

- 支持多种处理工具，例如：调整窗宽窗位，正负片，左右上下翻转与旋转，图像放大与缩小、图像边缘增强与平滑。

- 测量功能：距离、曲线、间隙、角度、面积。

- 标注功能：箭头、文本标注，支持序列标注。

- 支持组织透镜（高精细诊断）。

- 数字减影功能：可自动减影，可自定义蒙片。

#### 图像和数据输出

- 能存储处理结果，能支持将DICOM影像转换为常用PC图像格式。

- 可将DICOM处理结果存储在本工作站、或推送到中心数据库。

- 可保持图片到报告界面，且支持保持图像到剪贴板。

- 可将特定图像为输出TIF、BMP、JPG等格式，便于编写幻灯讲课。

#### 胶片打印及刻盘功能

- 支持DICOM标准的排版格式、胶片尺寸，所见及所得的胶片打印界面，具有添加图像、删除图像、图像处理等功能。

- 支持打印效果预览，各种打印机属性的设置。

- 打印设置：打印参数、行数和列数等。

- 支持DVD/CD格式的任意光盘刻录，且具备权限管理。

- 已打印胶片或已刻盘的影像均支持标记记录，便于查看。

#### 辅助分析及诊断报告模块

- 具有自定义报告模板功能，支持插入典型图像到诊断报告中，图文一体化。

- 具有诊断模板知识库，智能的印象和表现描述话术参考，提高报告编写速度。且支持私有模板、共有模板，便于管理。

- 具有狭窄辅助分析、狭窄自定义、侧枝循环显示标示，能够插入解剖图，并可自动生成在诊断报告中。

- 具有左心室功能异常定义，可插入左心室分析功能指标如：左心室压力、主动脉压力、射血分数等。

#### 诊断报告模块

- 具有自定义报告模板功能，支持插入典型图像到诊断报告中，图文一体化。

- 具备历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人检查的历史诊断报告。

- 支持报告单样式管理功能，可以随意设置多种不同格式的报告单样式，在书写报告过程中可以随时切换报告单样式。

- 具备严格的报告权限管理，报告医生、审核医生、高级用户分级管理。

- 支持诊断报告分类、组合、模糊检索功能。

- 全面丰富的知识库，诊断描述术语和个人描述术语以描述病人的表现，印象和检查过程记录，允许科室定义公用模板、个人模板。

#### 高级影像后处理功能

为考虑产品质量及满足医院未来发展，投标厂家需具备能够实现医学图像处理软件功能的能力。需支持如下分析功能：

- CT影像三维重建:能和不同厂家的主机设备对接，可接受不同品牌主机的DICOM影像；具有体重建VR、多平面重组MPR、最大密度投影MIP、表面重建SSD、曲面重建CPR等多种重建方法，提供模拟手术刀，▲支持多种模式的裁剪功能（需提供软件功能的截图予以证明）；支持一键式股骨头去除。

- CT影像自动减影和去骨分析：支持自动和手动去骨的双模式，▲支持多种去骨模式选择（需提供软件功能的截图予以证明），对于减影能自动进行配准，平扫和增强数据集可以自动获取。

- CT影像高级血管分析：包括狭窄拉直分析、血管CPR图像、血管中心线调节、三维血管斑块分析、▲模拟多支架置入（需提供软件功能的截图予以证明）及分辨率扩展彩色编码等。

### 介入手术流程管理系统软件要求

#### 科室流程管理模块

- 拥有预约、登记、术前安排、到检、核算、发布等完整的介入科工作流程功能。

- 完整的科室工作管理流程（正常、急诊流程等）。

- 具备配置管理界面工具，包括配置：用户权限，设备，检查方法及其它系统配置。

- 支持设备预约登记协议（Modality worklist）功能,导管机自动登记。

- ▲为保障系统后期可维护性及扩展性，能够实现介入科室管理、监控、示教一体化，投标产品生产厂家需提供相应证书进行佐证。

#### 科室行为管理模块

- 可通过平台及HIS查询或者本地数据库查询自动获得病人信息。

- 支持病人预约信息的自动获取，能够支持信息修改和重新预约，并可打印预约单。

- 病人到检登记，并可对未预约病人进行直接到检登记，并可修改病人错误信息。

- 提供病人检查模块，可查阅病人检查的历史记录。对急诊病人可补录分诊基本信息。

- 在患者检查登记后，基本信息可自动通过WorkList服务传送至相关的检查设备，不需要在设备上重新录入患者的基本信息。

#### 结构化的护理记录

- 记录手术开始时间和结束时间、手术医生、护理护士、记录介入手术护理事件并实现导管室护理信息化全流程管理。

- 支持结构化护理记录自动生成，采用结构化设计，在医护过程中结构化记录，体现业务思路，不允许在护理记录单打印及预览界面录入、修改，极大节省医护人员的工作时间，支持按需定制。

- 护理记录的值可以通过必填字段模块的配置，实现必填提醒功能，即某条值未填，退出页面时提醒未完成，以此协助医务人员完成护理记录。

- 护理记录的值可以通过数据映射模块的配置，自动进入需要的字段或自动进入护理报告。

- 支持手术流程过程中时间节点记录，手术事件记录，并自动同步到病例管理平台。

#### 手术排程管理模块

- 可根据手术情况进行手术室内，医生、护士、技师完成手术人员的排程工作。

- 可通过排程信息统计不同手术人员手术工作量等。

- 实时发布手术信息如：病人信息、手术名称、手术医生、手术状态、排队情况等。

#### 医患沟通管理模块

- 能满足医生日常与患者家属谈话沟通，包含病人图像的查询，动态图像回放等，需兼容所有检查图像。

- 可实时调阅患者的所有诊疗信息，包含但不限于介入、CT、US、OCT、IVUS等影像。

- 系统支持医患沟通时录音录像，全过程留痕可追溯。▲录音录像文件自动归档到服务端存储，且与患者信息相绑定，支持在工作站调阅，便于查找和回看。（需提供软件功能的截图予以证明）

#### 介入库房管理模块

▲为考虑产品质量及满足医院未来发展，投标厂家需具备能够实现介入数字化库房管理功能的能力，需具备如下功能，并提供相应证书进行佐证。

- 高值耗材扫码入库/出库、耗材查询

- 库房消耗品管理、物品借用管理

- 查询统计、成本核算

- 库存盘点管理、手术室物品管理

- 支持耗材信息与病人信息关联，并支持一键式划价。

- 支持高值耗材信息同步到病例管理平台，减少手术报告重复录入。

#### 多组合条件检索

- 在各个模块均可以通过查询条件对病人进行快速定位，通过高级查询、预制检索等方式实现患者信息迅速查询，病人信息查询条件如：姓名、病人号、检查时间、检查状态、检查设备等。

#### 工作量统计功能

- 任意配置的查询统计功能，覆盖检查的所有信息，生成图文并茂的图表。

- ▲如：科室人员工作量、手术量、耗材使用量以及费用、设备使用情况等综合条件统计查询（需提供软件功能的截图予以证明）

#### 系统设置功能

- 提供完善的系统管理功能，系统可根据医院的需要对字典信息进行增加、修改等功能。

- 基字典信息管理包括用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息、收费模板等基本信息进行管理功能。

### 介入病历管理与随访系统软件要求

#### 结构化的多学科手术记录

- 支持结构化手术记录、手术报告自动生成，采用结构化设计，在医护过程中结构化记录，体现业务思路，不允许在护理记录单打印及预览界面录入、修改，极大节省医护人员的工作时间，支持按需定制。

- 手术记录的值可以通过必填字段模块的配置，实现必填提醒功能，即某条值未填，退出页面时提醒未完成，以此协助医务人员完成手术记录。

- 手术记录的值可以通过数据映射模块的配置，自动进入需要的字段或自动进入手术报告。

- 手术记录可通过数据字典配置模块添加必要的医学专用单位。

- 可插入患者实际造影图像，自动形成图文一体的结构化诊断报告功能。

- 支持单独打印单个手术目录下的事件记录。

- 可同步患者的介入诊疗影像信息（DSA、IVUS、OCT）和介入护理信息，支持边看图边录入术中信息。

- 手术记录的各项事件都可供数据映射、检查和查询。

- ▲住院病例多维度回顾，将术前检查、术中检查、病例录入信息、随访信息在一条时间轴上完整展示。（需提供软件功能的截图予以证明）

#### 结构化专科病例数据管理模块

▲为考虑产品质量及满足医院未来发展，投标厂家需具备能够实现专科病例分析的能力，需具备如下功能及提供相关病例数据分析系统著作证书进行佐证。

- 病历信息管理：病人信息编辑、病人记录查询

- 为满足介入手术精细化管理，需要健全的结构化介入病例管理与随访系统，包含患者围手术期各类数据的集成管理，便于科研工作的开展。

- 手术记录和报告自动生成，采用结构化设计，在医护过程中结构化记录，体现业务思路，极大节省医护人员的工作时间。

- 可根据需求进行各类填写字段模板设置，便于下拉框选择。护理记录内容的值可映射到该病人病历的资料中，无需二次重复录入。

- 支持病人的管理：编辑、删除、修改、查询。

- 支持病史与临床表现资料登记与管理，包含既往病史、家族病史、临床表现等。

- 支持检查信息登记与管理，包含体格检查、实验室相关信息调阅、登记、保存。

- 具备神经介入病例信息记录，包含脑病管理、颅底疾病管理、眼部疾病管理、并发症信息记录、手术过程情况记录。

- 具备外周病例信息记录，包含胸腹主动脉夹层、腹主动脉瘤、胸主动脉瘤、下肢动脉硬化性闭塞症（ASO）、颈动脉狭窄、肾动脉狭窄、并发症信息记录、手术过程情况记录。

- 具备血运重建术后生存调研系统，包含人口统计学特征、病史、首次血运重建治疗前用药情况管理、血运重建相关病史、血运重建相关检查、血运重建相关治疗、服用药物情况管理、术后情况管理等模块。

- 具备出院结果调阅与记录，包含用药情况及其它不良事件登记、出院诊断等信息。

- 支持术后智能随访与管理，随访时间到期，自动提醒，不同状态用不同颜色标记提醒。

- 支持CRF表定制开发，及后期需求优化修改、科研合作。

- 支持科研数据的智能检索、质量管理，协助医院建立专科病例库。

#### 评分管理模块

- ▲随访具备：改良的Rankin评分，GOS评分，认知功能评分（需提供软件功能的截图予以证明）。

- 术后具备：Hunt-Hess分级、GCS评分、WFNS分级、Fisher(破裂动脉瘤)评分，改良的Rankini评分，Borden分型，mRS评分，NIHSS评分

#### 完善的查询统计

- 可自定义进行数据的查询，支持预设查询条件，针对结构化数据库进行科研\数据挖掘查询。

- 具有各类病例数据的统计功能，能够根据各录入项作为检索条件，从而统计筛选出比较具体的科研数据集。

- 能够根据各录入项作为检索条件，从而统计筛选出比较具体的科研数据集，能够导出表格（Excel）和CSV（Comma Separate Values）等格式。

#### 系统权限等级机制

- 针对不同用户提供不同权限设置。

- 支持工号和账号密码协同登录。

- 支持角色、职位、模块功能不同情况分配。

### 可视化音示教管理系统软件要求

#### 1.5.1数字化、智能化系统

- 系统以网络连接为平台，能够流畅的进行视频转播，医院新购影像设备科直接并入视频网络中。该系统能够实现介入中心手术视频会议及满足转播示教应用，并提供相关证明资料。

#### 1.5.2多种类设备集成模块

- ▲系统可集成血管造影机（DSA）、血管内超声机（IVUS）、光学相干断层扫描成像系统（OCT）、心电监护、场景摄像机等摄像机等设备影像，且与术者、助手、护士、以及术中情况同界面显示，实时更新、实时转播、实时录制。（需提供软件功能的截图予以证明）

#### 1.5.3高清视频转播模块

- 支持高清视频转播最高要求满足多1080p信号流畅转播。

- 可跨手术室浏览不同类型手术影像，并同步音频信号交流。

- 在权限允许在情况下，在任意浏览端可随意浏览实时转播和历史转播数据。

- 可通过浏览端软件控制任意手术室场景摄像机的焦距，方向等，以满足不同角度细致观察的要求。

- 具备2*2,3*3,4*4及非标准分格等方式显示控制。

#### 1.5.4视频教学和会诊模块

- 要求系统具备多方语音交互功能。

- 可任意浏览实时转播影像或历史影像。

- 多路视频可以同步录像及编辑管理，并和病例影像系统保存在同一目录下。

- 教学视频可保存本地和数据导出。

- 所导出数据为标准AVI或MP4的视频文件，可在其他电脑流畅回放。

#### 1.5.5视频语音互动模块

- 支持系统内部多方通话。

- 可灵活选择通话对象。

- 语音音量可调、音质清晰。

#### 1.5.6手术影像和报告回顾

- ▲转播过程中观看者可随时按需要一键式调阅手术病人的既往影像和报告，同时录像资料和不同影像设备原始DICOM影像。（需提供软件功能的截图予以证明）

- 录制的手术影像可与病人信息关联，支持同步到病例管理系统，便于回顾。

#### 1.5.7手术操作信息公示功能

- 术中所做一切操作包括用药情况、耗材使用情况、护理事件等可在视教系统中自动生成文字记录，并实时公示。以便观者更全面了解手术情况。

#### 1.5.8具有权限控制模块

- 浏览或查看视频转播具有严格的验证方式。

- 支持多部门、多角色不同情况的权限控制。

### 商务要求

投标人在投标文件中以列明软硬件的保修期限，并承诺提供整体免费保修期3年（全保），终身维修。保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于四次。

### 采购内容

本项目采购介入管理系统一套（采购清单如下），如有硬件，也说明硬件清单表格（硬件名称，数量）。

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务端（软件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化（神经）介入病例大数据管理中心（服务器端） | 1.病人管理 2.病人基本信息登记 3.病史与临床表现资料登记与管理 4.检查信息登记与管理 5.脑病管理 6.颅底疾病 7.眼部疾病 8.术后随访与管理 9.查询统计 10.用户管理 | 1 |  |  |
| 2 | 数字化（外周）介入病例大数据管理中心（服务器端） | 1.病人管理 2.病人基本信息登记 3.术前信息 4.术中信息 5.术后信息 6.出院结果调阅与记录 7.术后随访与管理 8.查询统计 9.用户管理 | 1 |  |  |
| 3 | 血运重建术后生存调研系统 | 1.病人管理 2.人口统计学特征 3.个人史\家族史\既往史信息登记与管理 4.首次血运重建治疗前用药情况的登记与管理 5.血运重建相关病史 6.血运重建相关检查 7.血运重建相关治疗 8.目前服用药物情况登记与管理 9.血运重建术后情况 10.查询统计 | 1 |  |  |
| 二、客户端（软件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 介入中心病例跟踪终端(B/S 架构) | 1.病人术前信息记录模块 2.病人术中信息记录模块 3.手术类型记录 4.手术报告管理模块 5.术后随访功能 6.任意条件统计功能 | 6 |  |  |
| 2 | 介入中心图像浏览及病例跟踪终端(B/S 架构) | 1.图像获取 2.图像浏览 3.图像基本测量及处理 4.病人术前信息记录模块 5.病人术中信息记录模块 6.手术类型记录 7.手术报告管理模块 8.术后随访功能 9.任意条件统计功能 | 5 |  |  |
| 3 | 介入中心管理终端护士工作站(B/S 架构：介入中心管理终端护士用户 ) | 1.手术交接单信息记录 2.手术时间人员记录 3.手术药品使用信息记录 4.高值耗材使用信息记录 5.手术护理事件记录 6.自动生成手术护理报告 | 2 |  |  |
| 4 | 介入中心库房管理工作站 | 1.耗材出入库管理 2.耗材数量管理 3.耗材盘库管理 4.虚拟库房管理 5.耗材报表打印 6.耗材信息统计管理 | 1 |  |  |
| 5 | RIS 登记服务客户端 | 1、标准病人预约登记模块 2、标准病人到检模块 3、补充登记模块 4、查询统计模块 5、系统管理模块 | 2 |  |  |
| 6 | 图像专业客户端(B/S 架构下名称： 图像专业用户) | - 国际标准专业图像处理工作站 - CRM 设计符合人机工程设计，方便使用 - DICOM C-Store - DICOM C-Move - DICOM C-Find - 可提供中英文两种系统任用户选择 - 数据库管理 - 图像优化处理 - 智能图像曲线变换 - 区域均衡化软件包 - 血管透镜 - 图像裁减及DICOM 重建软件包 - 数字减影 - 图像处理系统 - 网络获取和传输数 - 据激光相机接口 - 辅助分析及诊断报告模块 | 2 |  |  |
| 7 | MM 多维 PACS 客户端 (B/S 架构下名称：MM 多维 PACS 用户) | 1.国际标准专业图像处理工作站 - DICOM C-Store - DICOM C-Find - DICOM C-Move - 图像优化处理 - 智能图像曲线变换 - 图像裁减及DICOM 重建软件包 - CRM 设计符合人机工程设计，方便使用 - 可提供中英文两种系统任用户选择 - 数据库管理 - 专业、精确的测量手段 - 图像分组功能 - 多病人挂片协议 - 图像处理系统 - 组织透镜（专利技术） - 网络获取和传输数据 - 三维重建 - 标准诊断报告系统模块 - 激光相机接口 | 2 |  | CT*2 |
| 8 | CT 血管病变临床解决方案 | 对 CTA 减影和CTA 去骨后或者任意的感兴趣血管可以进行拉直狭窄分 析、仿真内窥、斑块分析、模拟支架植入等辅助诊断，覆盖头颈部、胸腹、四肢等各部位 | 2 |  |  |
| 9 | CT/MR 专业客户端 | 1. 国际标准专业图像处理工作站 2. DICOM C-Store 3. DICOM C-Find 4. DICOM C-Move 5. 图像优化处理 6. 智能图像曲线变换 7. 图像裁减及 DICOM 重建软件包 8. CRM 设计符合人机工程设计，方便使用 9. 可提供中英文两种系统任用户选择 10. 数据库管理 11. 专业、精确的测量手段 12. 图像分组功能 13. 多病人挂片协议 14. 图像处理系统 15. 组织透镜（专利技术） 16. 网络获取和传输数据 17.三维重建 18.标准诊断报告系统模块 19.激光相机接口 | 1 |  |  |
| 10 | 临床浏览客户端并发授权(自产系统) | 1.病人信息查询 2.调阅图像 3. 调阅诊断报告 | 10 |  |  |
| 11 | 医患沟通客户端 | 1. 病人信息查询及浏览 2. 兼容所有的检查图像 3. 报告的查询及浏览 4. 远程实时图像查看 5. 动态图像回放 6. 用户设置管理 | 1 |  |  |
| 12 | 医患沟通录音录像模块 | 1. 医患沟通场景和声音录制 2. 病人信息查询及浏览 3. 兼容所有的检查图像 4. 报告的查询及浏览 5. 远程实时图像查看 6. 动态图像回放 7. 用户设置管理 | 1 |  |  |
| 三、视频转播 |  |  |  |  |  |
| 1 1 | 视频会议及转播系统客户端 | - 实时影像显示 - 不同路图像任意选择，整合显示 - 图像、声音导出 - 摄像机控制 - 视频点播控制端 - 网络图像本地获取 | 2 |  |  |
| 预算 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务端（硬件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | CPU：2*Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor 内存：4*ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM 硬盘：4*PM1643a 960GB EN SAS SSD Raid：1*730 8i 1G 接口一：1*ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 双端口 SFP+ 以太网适配器（含模块） 接口二：2*Emulex 16Gb FC Dual-port PCI-E HBA 接口三：4*1Gb LOM 电源：2*ThinkSystem 550W (230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply 原厂服务：原厂授权函和售后承诺函 | 1 |  | 满足未来五年的计算需求，并需要与现有的机房服务器存储硬件资源兼容 |
| 2 | 磁盘阵列 | 底座：Lenovo ThinkSystem 存储系列 2U12 机箱 网络适配器：2*Lenovo ThinkSystem DE4000 HIC，16Gb FC/10GbE，4 端口 控制器模块：2*Lenovo ThinkSystem DE4000 控制器 32GB 收发器：8*Lenovo 10Gb iSCSI/16Gb FC 通用 SFP+ 模块 硬盘：12*Lenovo ThinkSystem DE 系列 8TB 7.2K 3.5 英寸硬盘 原厂服务：原厂授权函和售后承诺函 | 1 |  | 满足未来五年的数据存储需求，并需要与现有的机房服务器存储硬件资源兼容 |
| 二、客户端（硬件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式机 | CPU 六核 I7-10700/硬盘 1T SSD/内存16G/6G 显卡/24 寸显示器 | 2 |  |  |
| 2 | 台式机 | CPU 六核 I5-10505/硬盘 512G SSD/内存 8G/22 寸显示器 | 7 |  |  |
| 3 | 台式机 | CPU 六核 I5-12500/硬盘 512G SSD/内 存 8G/4G 显卡/24 寸显示器 | 3 |  |  |
| 4 | 录音录像摄像机 | 支持Wi-Fi 功能 传感器类型: 1/2.7＂ progressive scan CMOS 焦 距 : 2.8~6 mm，2 倍光学变倍 视场角: 100°~45°（广角~望远） 水平范围: 水平 350° 垂直范围: 垂直 0°~90° 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储:NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45 网口，自适应 10 M/100 M 网络数据 供电方式: DC12 V设备功耗: 12 W | 1 |  |  |
| 5 | 液晶电视 | 55 寸,LED 显示屏，屏幕比例 16：9，屏幕分辨率：1920*1080，机身输入接口：HDMI | 1 |  |  |
| 6 | 打印机 | 黑白激光打印机 | 2 |  |  |
| 7 | 谈话间工作站 （触摸一体 机） | 尺寸：55 寸 图形中央处理器四核 3.0G 图形内存，4G | 1 |  |  |
| 三、视频转播 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字视音频服务设备 | 8 路H.265、H.264 混合接入/128M 接入/128M 存储/256M 转发/2U/8 盘位/1 个 eSATA/Raid/2 个HDMI、2 个VGA，HDMI1 支持 4K，VGA1 支持2K 显示/报警 16 进 4 出（选配 8 出）/16 路 1080P 或 4 路 4K H.265、H.264混合解码/2 个千兆网口/2 个 USB2.0，1 个 USB3.0/Smart 2.0/N+1 热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/ 热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/触控面板 | 1 |  |  |
| 2 | 硬盘 | DVR 专用硬盘 2T | 2 |  |  |
| 3 | 网络球型摄像机 | 可拉伸，带云台，可旋转，带支架 | 4 |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 吊装 | 4 |  |  |
| 5 | 高清数字编码器 | 支持 1 路HD-SDI、FC、HDMI、VGA或 YPbPr 接口视频输入，1 路音频输入；支持 1080p 实时编码 | 6 |  |  |
| 6 | 采集卡 | BNC | 2 |  |  |
| 7 | 无线耳麦 | 无线耳麦 配套：耳机*1、充电底座*1 麦克风：降噪麦克风 扬声器：宽带扬声器 工作距离：最大100米 蓝牙版本4.0 通话时间：长达12小时 待机时间：长达7天 | 2 |  |  |
| 8 | 调音台 | 调音台 输入通道:单声道(MIC/LNE)2支持耳麦（插入式电源） 立体声LINE):2,USB IN:1,AUXN:1 输出通道:立体声输出：1，监听输出：1，PHONES:2支持耳麦 | 1 |  |  |