## 需求清单
深圳市人民医院非医疗性一次性耗材采购清单（参数要求见另一工作簿）
报价含税含运杂费 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 一次性使用薄膜手套 | 1.2g，中号，(PO)非灭 100只/包，10包/盒，100包/箱 | 包 | 80060 |  | 0
2 | 一次性使用无纺布制品 | 90*90，5对/包，500对/箱（1000条/箱）裤腿 | 箱 | 5 |  | 0
4 | 一次性使用无纺布制品 | 袖套，25*40，1000对/箱 | 箱 | 40 |  | 0
5 | 一次性使用鞋套 | 蓝色，5000双/箱 | 双 | 10000 |  | 0
6 | 一次性使用鞋套（无纺布） | 18*42，1500双/箱 | 箱 | 241 |  | 0
7 | 一次性围裙 | 0.024mm*96cm*120cm 600条/箱 PO围裙(白色) | 条 | 34800 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 产品参数要求
一次性使用薄膜手套
1、规格：中号，掌宽：135mm，长度：230mm，厚度（单层）：≥0.01mm.
2、采用全新聚乙烯材料制成，表面压纹，应洁净、透明、无破洞，指套不得粘连，不得漏气；100只/包，10包/盒。
3、手套所用聚乙烯薄膜的拉伸强度（纵横向）/MPa≥11.
4、在深圳市不少于5家医院使用，提供证明资料。
5、生产厂家应获得ISO9001、ISO13485认证证书。
6、供应商在接到需方购货通知，必须8小时内送达，特殊情况1小时内送达。
7、售后服务：供应商在接到客户电话后，须在1小时内回应，2小时内至达现场处理。
规格：中号，单价：5.12元/包
一次性使用无纺布制品（鞋套）
1、规格：180*420mm
2、采用非织造布为原材和橡皮筋制成，非织制布不得低于15g/m2,，无纺布外观应洁净、平整、不得有皱纹、有破洞、有污渍、油渍。
3、缝制要求：缝制应牢固，不得有漏缝等缺陷。
4、一次性鞋套的拉伸强度，纵向断裂强力≥13N，横向断裂强力≥8N。
5、在深圳市不少于5家医院使用，提供证明资料。
6、生产厂家应获得ISO9001、ISO13485认证证书。
7、供应商在接到需方购货通知，必须8小时内送达，特殊情况1小时内送达。
8、售后服务：供应商在接到客户电话后，须在1小时内回应，2小时内至达现场处理。
规格：18cm*42cm，单价：0.74元/双 ，1500双/箱， 1110元/箱
一次性使用无纺布制品（袖套）
1、规格：25cm*40cm
2、采用非织造布为原材和橡皮筋制成，非织制布不得低于15g/m2,无纺布外观应洁净、平整、不得有皱纹、有破洞、有污渍、油渍、且有阻水功能。
3、缝制要求：缝制应牢固，针码应均匀平直，不应有跳线，漏缝等缺陷，针码应不少于6针/4cm
4、一次性袖套的拉伸强度，纵向断裂强力≥15N，横向断裂强力≥3N
5、在深圳市不少于5家医院使用，提供证明资料。
6、生产厂家应获得ISO9001、ISO13485认证证书。
7、供应商在接到需方购货通知，必须8小时内送达，特殊情况1小时内送达。
8、售后服务：供应商在接到客户电话后，须在1小时内回应，2小时内至达现场处理。
规格：25cm*40cm，单价：0.88元/对
一次性使用无纺布制品（裤腿）
1、规格：90cm*90cm
2、采用非织造布为原材和橡皮筋制成，非织制布不得低于15g/m2,无纺布外观应洁净、平整、不得有皱纹、有破洞、有污渍、油渍。
3、缝制要求：缝制应牢固，针码应均匀平直，不应有跳线，漏缝等缺陷，针码应不少于6针/4cm
4、一次性袖套的拉伸强度，纵向断裂强力≥15N，横向断裂强力≥3N
5、包装要求：应一对一包装，避免交叉感染，方便使用。
6、在深圳市不少于5家医院使用，提供证明资料。
7、生产厂家应获得ISO9001、ISO13485认证证书。
8、供应商在接到需方购货通知，必须8小时内送达，特殊情况1小时内送达。
9、售后服务：供应商在接到客户电话后，须在1小时内回应，2小时内至达现场处理。
规格：90cm*90cm,单价：0.87元/条
一次性使用薄膜鞋套
1、规格： 360mm*170mm
2、采用塑料薄膜制成，所用塑料薄膜的厚度不得低于0.01mm，鞋套表面应洁净无异物、成型整齐，表面无污渍、无破损。
3、供应商在接到需方购货通知，必须8小时内送达，特殊情况1小时内送达。
4、售后服务：供应商在接到客户电话后，须在1小时内回应，2小时内至达现场处理。
规格：17cm*36cm，单价：0.13元/双
一次性使用薄膜围裙
1、规格：0.24mm*96cm*120cm
2、采用聚乙烯PE膜制成
3、吹膜冲压，一次成型，表面光滑，不得有毛边
4、供应商在接到需方购货通知，必须8小时内送达，特殊情况1小时内送达。
规格：96cm*120cm，单价：0.85元/条